Информация МБОУ СШ №4

о причинах невыполнения предписаний об устранении

выявленных нарушений

Управление Роспотребнадзора по Тульской области от 17.08.2023г. № 72/19

1.Оборудование пищеблока системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением над оборудованием. Срок исполнения: 15.08.2024г.

Не выполнено из-за отсутствия финансирования. Выделение средств будет предусмотрено при формировании бюджета на 2025 год.